| 附件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家新型工业化产业示范基地申报条件 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 条件 | 指标性质 | 适用范围 |
| 1 | 产业实力和特色 | 产业集聚集群区年销售收入≥300亿元（特殊类型地区：≥150亿元） | 约束性 | 优势 |
| 2 |  | 主导产业销售收入占产业集聚集群区销售收入比重≥50% | 约束性 | 优势 |
| 3 |  | 产业集聚集群区内企业专注于一个或两个相关性较强的细分产业领域 | 约束性 | 特色 |
| 4 |  | 主要产品市场占有率国内领先，并在国际市场上占据前列，具有较强的品牌知名度 | 约束性 | 特色 |
| 5 |  | 主导产业销售收入占产业集聚集群区销售收入比重≥70% | 约束性 | 特色 |
| 6 |  | 主导产业规模和水平处于国内同行业前列，拥有多家业内骨干企业 | 约束性 | 通用 |
| 7 | 创新 能力 | 产业集聚集群区研发投入占销售收入比重≥2% | 约束性 | 优势 |
| 8 |  | 主导产业方面的国家级研发机构≥1家，或主导产业方面的省级研发机构≥3家 | 约束性 | 优势 |
| 9 |  | 主（参）编行业、国家或国际标准数量居国内同行业前列 | 约束性 | 通用 |
| 10 |  | 规模以上企业每亿元主营业务收入有效发明专利数≥0.7件 | 引导性 | 通用 |
| 11 |  | 政产学研用等多方协同创新能力较强，研发成果向实际产品有效转化 | 引导性 | 通用 |
| 12 | 质量 效益 | 全员劳动生产率水平及年增速居国内同行业前列 | 约束性 | 通用 |
| 13 |  | 主导产业增加值率年度提升≥0.5个百分点 | 引导性 | 通用 |
| 14 |  | 企业普遍通过质量管理体系认证 | 约束性 | 优势 |
| 15 |  | 拥有一批国际国内知名品牌，区域品牌建设成效显著 | 引导性 | 通用 |
| 16 | 节能 环保 | 完成国家或省级政府下达的年度节能目标 | 约束性 | 通用 |
| 17 |  | 单位工业增加值能耗、单位工业增加值用水量和工业固体废物综合利用率处于国内同行业先进水平 | 约束性 | 通用 |
| 18 |  | 规模以上企业全部达到国内清洁生产先进水平 | 约束性 | 优势 |
| 19 |  | 可再生能源占产业集聚集群区用电量比例≥1% | 约束性 | 优势 |
| 20 |  | 绿色制造体系完善 | 引导性 | 通用 |
| 21 | 集约 程度 | 工业建筑容积率≥0.6 | 约束性 | 优势 |
| 22 |  | 单位土地平均投资强度≥4000万元/公顷（特殊类型地区：≥3000万元/公顷） | 约束性 | 优势 |
| 23 |  | 单位土地平均产值（销售收入）≥4000万元/公顷（特殊类型地区：≥3000万元/公顷） | 约束性 | 优势 |
| 24 | 安全 生产 | 企业安全生产管理体系完善，安全生产责任制健全，达到国家标准或行业标准 | 约束性 | 通用 |
| 25 |  | 未发生重大安全生产事故 | 约束性 | 通用 |
| 26 | 两化 融合 | 信息基础设施完善 | 约束性 | 通用 |
| 27 |  | 数字化研发设计工具普及率≥72% | 约束性 | 优势 |
| 28 |  | 关键工序数控化率≥50% | 约束性 | 优势 |
| 29 |  | 骨干企业通过两化融合贯标或纳入智能制造试点示范 | 引导性 | 通用 |
| 30 |  | 骨干企业研发、生产、管理、服务等主要环节采用智能制造系统和装备，信息化水平达到国内同行业先进水平 | 引导性 | 通用 |
| 31 | 公共 服务 | 建有共性技术研发和推广应用平台、大众创业万众创新服务平台 | 约束性 | 通用 |
| 32 |  | 金融服务、市场开拓、现代物流、人才培养等面向产业集聚集群区提供有效服务的公共服务设施齐全 | 约束性 | 通用 |
| 33 | 发展 环境 | 所在地有完善的人才培养、引进、激励机制和政策保障，劳动关系和谐 | 约束性 | 通用 |
| 34 |  | 所在地政府在发展规划、财政政策、政务服务、创新创业等方面对产业集聚集群区发展给予支持，每年安排专项资金不少于1000万 | 约束性 | 通用 |
| 35 | 合法 合规 | 符合国家有关法律法规和产业政策的规定 | 约束性 | 通用 |
| 36 |  | 符合国家土地利用总体规划、城市总体规划、主体功能区规划及国家相关产业规划 | 约束性 | 通用 |
| 37 |  | 有较完善的示范基地创建工作方案和产业发展规划 | 约束性 | 通用 |
| 38 |  | 申报名称反映主导产业特色，符合分类规范 | 约束性 | 通用 |
| 1.指标性质中，“约束性”是指国家示范基地必须满足的基本条件；“引导性”是指国家示范基地建议具备的优选条件。 2.适用范围中，“通用”指适用于优势、特色两个系列国家示范基地的条件；“优势”指仅适用于规模效益突出的优势产业示范基地；“特色”指仅适用于专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地。 3.对高载能产业集聚集群区第19条暂不要求。 |  |  |  |  |

| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家新型工业化产业示范基地（产业转移合作）申报要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家新型工业化产业示范基地（产业转移合作）是指不同合作主体之间在既有市场需求和互利合作机制基础上，通过多种园区合作共建方式，促进产业有序转移并取得积极成效，具有典型示范意义的产业集聚集群区。具体申报条件如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 |  |  | 条件 |  | 指标属性 |  |
| 1 | 园区合作共建 |  |  | 园区的投资、建设或运营包括至少2个及以上的合作方参与 |  | 约束性 |  |
| 2 |  |  |  | 合作方签署正式的合作协议，并按协议内容完成园区建设、运营基础工作 |  | 约束性 |  |
| 3 |  |  |  | 设有合作方共同参与的园区管理机构，确立了决策议事规则 |  | 约束性 |  |
| 4 | 产业转移成效 |  |  | 近三年的工业增加值增速和工业投资增速增长≥10% |  | 约束性 |  |
| 5 |  |  |  | 近三年年度新开工项目总投资≥20亿元 |  | 约束性 |  |
| 6 |  |  |  | 近三年年度新增企业数≥50家 |  | 约束性 |  |
| 7 |  |  |  | 近三年年度新增从业人员数≥1000人 |  | 约束性 |  |
| 8 | 产业集群发展 |  |  | 主导产业产值≥100亿元 |  | 约束性 |  |
| 9 |  |  |  | 主导产业产值占工业总产值比重≥70% |  | 约束性 |  |
| 10 |  |  |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第6条 |  | 约束性 |  |
| 11 | 安全节能环保 |  |  | 近3年园区内未出现重、特大质量安全、安全生产、环境保护和信誉损害等事故 |  | 约束性 |  |
| 12 |  |  |  | 未批准建设违反国家产业政策的高污染、低水平项目 |  | 约束性 |  |
| 13 |  |  |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第17条 |  | 约束性 |  |
| 14 | 园区合法合规 |  |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第35条 |  | 约束性 |  |
| 15 |  |  |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第36条 |  | 约束性 |  |
| 16 |  |  |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第37条 |  | 约束性 |  |
| 17 |  |  |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第38条 |  | 约束性 |  |
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家新型工业化产业示范基地（大数据） 申报要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家新型工业化产业示范基地（大数据）是指依托地方大数据产业集聚区，在基础设施建设、产业链特色环节培育、重点行业应用、生态体系构建等方面具有示范引领作用的核心产业园区（集聚集群区）。具体申报条件如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 类别 | 条件 |  | 指标性质 |  |  |
| 1 |  | 产业 集聚 | 产业集聚效应显著，申报对象的大数据产业业务收入占所在地方大数据产业业务收入比重不低于30% |  | 约束性 |  |  |
| 2 |  |  | 从事大数据相关业务的企业数量不少于申报对象企业总数的30% |  | 约束性 |  |  |
| 3 |  |  | 大数据业务收入达到5000万元以上的龙头骨干企业不少于3家 |  | 引导性 |  |  |
| 4 |  | 产业 结构 | 大数据采集、存储、加工、分析、服务、安全等产业链环节完备，产业链上下游协作联动能力强 |  | 约束性 |  |  |
| 5 |  |  | 申报对象大数据产业链特色环节的业务收入占大数据产业总体业务收入的比例不低于30%，特色环节龙头企业具有较强的品牌知名度 |  | 引导性 |  |  |
| 6 |  | 应用 水平 | 在政务、交通、金融、医疗、教育、公共安全等行业领域大数据应用成效显著，有效提升社会治理能力和公共服务水平 |  | 约束性 |  |  |
| 7 |  |  | 在信息化基础较好的领域率先开展跨领域、跨行业的大数据应用，催生一批新技术、新产品和新模式 |  | 引导性 |  |  |
| 8 |  |  | 在工业领域，大数据在研发设计、生产制造、经营管理等产品全生命周期得到深入应用；工业大数据与自动控制、感知硬件、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台融合发展 |  | 引导性 |  |  |
| 9 |  |  | 推进大数据在当地优势行业的深入应用，形成行业应用特色，有效带动行业转型升级发展 |  | 引导性 |  |  |
| 10 |  | 人才 保障 | 制定了大数据相关人才引进和培养的政策措施 |  | 约束性 |  |  |
| 11 |  |  | 拥有大数据人才培训机构 |  | 约束性 |  |  |
| 12 |  |  | 鼓励企业与院校开展合作，通过实训的方式培养产业所需人才 |  | 引导性 |  |  |
| 13 |  | 创新 能力 | 大数据技术研发投入占销售收入比重不低于10% |  | 约束性 |  |  |
| 14 |  |  | 大数据相关专利授权量不低于20件 |  | 约束性 |  |  |
| 15 |  |  | 拥有大数据相关的国家级或省级实验室、技术创新中心等机构，当地高校、科研院所、企业承担有国家级大数据相关项目 |  | 引导性 |  |  |
| 16 |  | 产业 支撑 | 制定了促进大数据产业发展的相关配套规划政策 |  | 约束性 |  |  |
| 17 |  |  | 具有大数据公共服务平台，提供政策咨询、共性技术支持、知识产权、测试认证、创业孵化、人才培训等服务 |  | 约束性 |  |  |
| 18 |  |  | 健全网络安全保障体系，拥有一定的数据安全防护手段和能力，开展网络安全宣传教育 |  | 约束性 |  |  |
| 19 |  |  | 申报对象高速光纤宽带网络实现100%全面覆盖 |  | 约束性 |  |  |
| 20 |  |  | 政府部门高度重视，设立了推动大数据产业发展的专门管理机构或建立了相应的推进机制 |  | 引导性 |  |  |
| 21 |  |  | 政府部门制定了数据开放、共享的相关规章制度，具有数据统一开放平台和数据共享交换平台，推动行业协会、科研机构、社会组织、重点企业等单位主动开放数据 |  | 引导性 |  |  |
| 22 |  |  | 设有大数据发展专项基金或资金，有效引导金融资本和社会资本向大数据产业倾斜 |  | 引导性 |  |  |
| 23 |  | 合法 合规 | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第35条 |  | 约束性 |  |  |
| 24 |  |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第37条 |  | 约束性 |  |  |
| 25 |  |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第38条 |  | 约束性 |  |  |

| 附表3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家新型工业化产业示范基地（云计算） 申报要求 |  |  |  |
| 国家新型工业化产业示范基地（云计算）是指依托地方云计算产业集聚区，在服务能力提供、重点行业应用、骨干企业培育、产业生态构建及基础设施建设、公共服务体系构建、网络安全保障等方面具有示范引领作用的核心地方和区域。具体申报条件如下： |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 条件 | 指标性质 |
| 1 | 产业集聚 | 产业集聚效应明显，申报主体云计算业务收入占所在地云计算业务收入比重不低于70% | 约束性 |
| 2 | 产业链 | 面向云计算的信息系统规划咨询、方案设计、系统集成和测试评估等服务较为完备，产业链上下游协作联动能力较强 | 约束性 |
| 3 |  | SaaS领域的业务收入占云计算总体收入比例不低于50%，主导环节龙头企业在全国市场份额位列全国前五 | 引导性 |
| 4 |  | 拥有一批技术实力强、业务规模大、创新能力突出、市场前景好、影响力强的云计算企业 | 引导性 |
| 5 | 行业应用 | 积极推进政务云服务模块化，推动政府各部门的应用系统逐步迁移到政务云，实现应用迁移上云比例不低于50%。全面推进电子政务内网云建设，为电子政务内网应用提供基础支撑服务 | 约束性 |
| 6 |  | 建设一批支撑云计算发展的创新创业平台、创客空间等载体，为中小微企业和创业者提供法律、知识产权、资金等支撑服务 | 约束性 |
| 7 |  | 建设工业云平台，汇集智能装备、工业软件以及工具库、模型库、知识库等资源，提供工业专用软件、工业数据分析、在线虚拟仿真、协同研发设计等类型的云服务，服务制造业企业 | 引导性 |
| 8 |  | 基于云计算发展协同创新、个性化定制等业务形态，培育“云制造”模式 | 引导性 |
| 9 |  | 积极发展移动办公、生产管理、财务管理、营销管理、人力资源管理等企业级SaaS服务 | 引导性 |
| 10 |  | 积极发展面向个人信息存储、家居生活、学习娱乐的云服务，培育信息消费新热点 | 引导性 |
| 11 | 骨干企业培育 | 拥有IaaS领域骨干企业（过去一年业务收入不少于1亿元） | 约束性 |
| 12 |  | 拥有提供PaaS领域服务的云计算企业 | 约束性 |
| 13 |  | 从事SaaS软件开发和服务的企业不少于50家 | 约束性 |
| 14 |  | 拥有SaaS业务收入过亿的企业 | 引导性 |
| 15 |  | 通过云服务能力测评、可信云、等级保护等主流测评的企业超过5家 | 引导性 |
| 16 | 人才保障 | 制定云计算相关人才引进和培养的政策措施 | 约束性 |
| 17 |  | 拥有云计算人才培训机构 | 约束性 |
| 18 |  | 鼓励企业与院校开展合作，通过实训的方式培养产业所需人才 | 引导性 |
| 19 | 创新能力 | 当地企业承担过国家级云计算科技或产业化项目 | 约束性 |
| 20 |  | 云计算领域技术研发投入占业务收入比重不低于10% | 约束性 |
| 21 |  | 积极发展容器、微内核等新型虚拟化技术和超融合架构应用，提升虚拟机热迁移的处理能力、处理效率和用户资源隔离水平。 | 引导性 |
| 22 |  | 数据中心普遍能耗利用率低于1.5 | 约束性 |
| 23 |  | 云计算相关专利授权不低于50件 | 约束性 |
| 24 |  | 支持企业积极参与云计算主流开源社区，在社区内贡献突出 | 引导性 |
| 25 | 数据安全 | 贯彻落实《网络安全法》 | 约束性 |
| 26 |  | 要求云计算企业制定网络与信息安全管理制度，拥有一定的安全防护手段和能力 | 约束性 |
| 27 | 产业支撑 | 制定了促进云计算发展的相关配套规划政策 | 约束性 |
| 28 |  | 建立云计算研发公共服务平台，为软件企业提供云计算环境下的开发、测试、部署服务 | 引导性 |
| 29 |  | 设立支持云计算产业发展的专项资金，有效引导社会资本向云计算产业倾斜 | 引导性 |
| 30 |  | 示范基地拥有良好的网络基础设施，实现移动宽带网络全覆盖 | 约束性 |
| 31 |  | 骨干企业及行业协会实质性参与云计算基础、资源、服务、安全等方面国内国际标准的制定 | 引导性 |
| 32 | 合法合规 | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第35条 | 约束性 |
| 33 |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第37条 | 约束性 |
| 34 |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第38条 | 约束性 |

| 附表4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家新型工业化产业示范基地（数据中心） 申报要求 |  |  |  |  |  |
| 国家新型工业化产业示范基地（数据中心）是指按照《关于数据中心建设布局的指导意见》提出的布局导向和原则规划建设，在节能环保、安全可靠、服务能力、应用水平等方面具有示范作用、走在全国前列的大型、超大型数据中心集聚区，以及达到较高标准的中小型数据中心。具体申报条件如下： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 条件 |  | 指标性质 | 适用范围 |
| 1 | 合法合规 | 从事互联网数据中心业务的经营主体，应严格遵守《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可管理办法》、《工业和信息化部关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》等法律法规和规定 |  | 约束性 | 通用 |
| 2 |  | 数据中心在规划建设、节能环保、数据安全保障等方面符合现行国家标准或行业标准 |  | 引导性 | 通用 |
| 3 |  | 符合《关于数据中心建设布局的指导意见》，园区所在地位于一类、二类、三类地区 |  | 引导性 | 大型规模以上 |
| 4 |  | 符合《关于数据中心建设布局的指导意见》，在靠近用户所在地、能源获取便利地区，依市场需求灵活部署 |  | 引导性 | 中小型 |
| 5 | 规模及利用率 | 数据中心单体达到大型或超大型规模，设计标准机架数≥3000或配电功率大于10000千瓦，且基础设施全部或部分建设完成，并进入投产运营阶段 |  | 约束性 | 大型规模以上 |
| 6 |  | 数据中心规模在300至3000标准机架数范围，基础设施全部建设完成 |  | 约束性 | 中小型 |
| 7 |  | IT设备负荷达到设计容量的40%以上 |  | 约束性 | 大型规模以上 |
| 8 |  | IT设备负荷达到设计容量的50%以上 |  | 约束性 | 中小型 |
| 9 | 节能环保 | 数据中心运行年均PUE≤1.5（对于运行不满1年的，要求设计年均PUE≤1.5），或年均电能使用效率（EEUE）达到《数据中心 资源利用 第3部分：电能能效要求和测量方法》（GB/T 32910.3）中较节能级别 |  | 约束性 | 大型规模以上 |
| 10 |  | 数据中心运行年均PUE≤1.7 |  | 约束性 | 中小型 |
| 11 |  | 数据中心获得国家部委或第三方权威机构授予的相关绿色认证，如“国家绿色数据中心试点单位”、数据中心绿色等级评估3A级以上认证或其他绿色数据中心认证 |  | 引导性 | 通用 |
| 12 |  | 安装动力及能耗监测软硬件平台并可实现数据追溯，电能能耗监测点设置符合国家标准《数据中心 资源利用 第3部分：电能能效要求和测量方法》（GB/T 32910.3）的相关要求 |  | 引导性 | 通用 |
| 13 |  | 具备完善的运行管理机制，具有明确的能效提升目标 |  | 引导性 | 通用 |
| 14 |  | 支持数据中心采用水电、风电、太阳能等绿色可再生能源 |  | 引导性 | 通用 |
| 15 | 发展环境 | 所在地市级政府应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现多领域政务信息系统整体部署和共建共用，近两年内政府自建数据中心数量减少5%以上 |  | 引导性 | 通用 |
| 16 |  | 所在地市级政府对满足布局导向要求，PUE在1.5以下的新建数据中心，以及整合、改造和升级达到相关标准要求(PUE降低到1.7以下)的已建数据中心，在电力设施建设、电力供应及服务等方面给予重点支持，支持其参加大用户直供电试点，符合大工业用电条件要求的执行大工业用电电价 |  | 引导性 | 通用 |
| 17 |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第33条 |  | 引导性 | 通用 |
| 18 |  | 所在地政府具有针对中小型数据中心的改造或关停并转计划 |  | 引导性 | 通用 |
| 19 |  | 其他政策支持 |  | 引导性 | 通用 |
| 20 | 安全性和可靠性 | 数据中心进行通信网络定级备案，符合《互联网数据中心安全防护要求》（YD/T 2584-2015），并通过第三方机构评估认定 |  | 约束性 | 通用 |
| 21 |  | 数据中心符合《电信和互联网用户个人电子信息保护通用技术要求和管理要求》（YD/T 2692-2014） |  | 约束性 | 通用 |
| 22 |  | 数据中心优先采用安全可靠软硬件产品，或是取得其他安全可靠性资质认证（如ITSS数据中心运营管理成熟度评价等） |  | 引导性 | 通用 |
| 23 |  | 在楼宇安全、信息安全、网络安全、人员管理安全、防火安全等方面采用先进技术，处于行业领先水平 |  | 引导性 | 通用 |
| 24 | 服务能力 | 数据中心取得服务能力相关评估认证 |  | 引导性 | 通用 |
| 25 |  | 网络接入能力能够达到平均每机架200Mbps |  | 引导性 | 通用 |
| 26 |  | 数据中心直连网络骨干节点 |  | 引导性 | 通用 |
| 27 | 应用特色 | 政务云/行业云类 | 园区内数据中心承载多个政务/行业信息服务系统 | 引导性 | 通用 |
| 28 |  |  | 信息服务覆盖范围达到县市级别 | 引导性 | 通用 |
| 29 |  |  | 园区内数据中心承载政务云/行业云服务通过第三方评估认证 | 引导性 | 通用 |
| 30 |  | 数据灾备类 | 园区内数据中心符合GB/T 20988-2007《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》，容灾设计达到第3级 | 引导性 | 通用 |
| 31 |  |  | 园区内数据中心灾备存储容量达到PB级别 | 引导性 | 通用 |
| 32 |  | 大数据类 | 园区内数据中心采用分布式大数据系统并开展数据分析挖掘应用 | 引导性 | 通用 |
| 33 |  |  | 大数据系统集群总规模≥1000台服务器 | 引导性 | 通用 |
| 34 |  |  | 大数据应用总数据量达到PB级别 | 引导性 | 通用 |
| 35 |  | 实时应用类 | 承载金融、视频、游戏等实时性要求较高的业务机柜比例达到50%以上 | 引导性 | 通用 |
| 36 |  |  | 本地业务流量比例达到50%以上 | 引导性 | 通用 |
| 1.适用数据中心范围中，“大型规模以上”指仅针对达到大型规模（设计标准机架数≥3000或配电功率达到10000千瓦）以上的数据中心示范基地申报条件；“中小型”指仅针对中小型规模数据中心（设计标准机架数小于3000）示范基地申报条件。此处标准机架为换算单位，以功率2.5千瓦为一个标准机架。 |  |  |  |  |  |

| 附表5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家新型工业化产业示范基地（工业互联网） 申报要求 |  |  |  |
| 国家新型工业化产业示范基地（工业互联网）是指按照“聚焦重点、结合优势、科学布局、联动发展”的导向和原则进行规划建设，实现关键技术突破、主导产业领先、区域生态完善、自主安全可控，发展水平和规模效益居国内先进地位，在产业支撑、技术创新、协同集成、节能集约、安全发展、工作保障等方面具有示范作用，走在全国前列的工业互联网产业集聚集群区。具体申报条件如下： |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 条件 | 指标性质 |
| 1 | 集成应用能力 | 区域主要工业企业建有工厂内网、工厂外网、工业互联网云基础设施和工业互联网标识解析体系 | 约束性 |
| 2 |  | 区域工业以太网及新型工业网络覆盖率≥30% | 引导性 |
| 3 |  | 智能装备（生产设备、工业机器人、传感设备）联网率≥50% | 引导性 |
| 4 |  | 区域工业企业使用新型工业互联网产品/技术/服务（工业互联网平台、标识解析、数据模型库、智能网关、联网服务、微服务等） | 引导性 |
| 5 |  | 区域主要企业实现生产设备、工业控制系统、管理系统纵向打通集成和供应商系统、企业内部系统、物流、分销商的产业链横向互通集成 | 引导性 |
| 6 |  | 区域内企业基于工业互联网广泛开展智能化生产、网络化协同、服务化延伸、个性化定制等应用，形成多种新模式新业态 | 约束性 |
| 7 | 产业支撑能力 | 主导产业增加值年均增速≥10% | 约束性 |
| 8 |  | 新型工业互联网网络（如TSN、IPv6、工业无线）产品、新型与关键数据产品（如工业大数据分析、仿真建模软件、高端传感器等）、新型工业信息安全产品、工业互联网综合解决方案及新产品整体销售收入比重≥20% | 引导性 |
| 9 |  | 有至少1个工业互联网平台相关企业，有代表性工业互联网平台产品 | 引导性 |
| 10 | 创新能力 | 面向工业互联网研发创新的联合实验室/专业研究机构≥1家 | 约束性 |
| 11 |  | 面向工业互联网试验验证与应用转化的创新中心≥1家，研发成果向实际产品有效转化 | 引导性 |
| 12 |  | 面向工业互联网新技术的研发创新、测试验证、产研转化平台≥1个 | 引导性 |
| 13 | 质量效益 | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第12条 | 约束性 |
| 14 |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第15条 | 引导性 |
| 15 | 协同集成 | 区域政产学研用等多方协同已经有一定成效成果，开展了工业互联网相关项目对接、产业合作等活动 | 引导性 |
| 16 |  | 跨领域联动机制基本健全，工业互联网细分重点领域之间开展技术攻关与衔接合作，形成系统整体解决方案 | 引导性 |
| 17 |  | 区域龙头企业联合中小配套工业企业开展工业互联网技术研发和应用工作，并推出相关产品 | 引导性 |
| 18 | 节能环保 | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第16条 | 约束性 |
| 19 |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第17条 | 约束性 |
| 20 |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第20条 | 引导性 |
| 21 | 安全生产 | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第24条 | 约束性 |
| 22 |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第25条 | 约束性 |
| 23 | 工作保障 | 地方政府牵头制定工业互联网统筹协调机制 | 约束性 |
| 24 |  | 地方政府重视工业互联网发展，相关文件提及工业互联网工作 | 引导性 |
| 25 |  | 地方政府就工业互联网出台相关规划或落地实施方案 | 引导性 |
| 26 |  | 地方政府设立一定规模（≥1000万）工业互联网专项资金 | 引导性 |
| 27 |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第33条 | 约束性 |
| 28 | 合法合规 | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第35条 | 约束性 |
| 29 |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第36条 | 约束性 |
| 30 |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第37条 | 约束性 |
| 31 |  | 参照国家新型工业化产业示范基地申报条件第38条 | 约束性 |
| 1.工业互联网主导产业是指包含网络、数据、安全、集成互通四大领域在内的综合性产业。 |  |  |  |